Zone :………cuisine

Code appareil : ………………………….

Mois / année : …………/…………

| Date | T° de l’air (afficheur ) |  |  | T° du produit* Voir les consignes | Ecart observé | Action corrective | Signature Contrôleur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Matin | Après midi | Soir |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 3 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 4 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 6 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 7 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 8 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 9 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 10 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 11 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 12 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 13 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 14 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 15 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 16 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 17 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 18 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 19 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 20 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 21 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 22 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 23 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 24 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 25 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 26 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 27 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 28 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 29 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 30 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |
| 31 |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |

Visa responsable qualité :

| Contrôle de températures: Consignes générales | - Vérifiez la température de l'air de la chambre ou armoire 3 fois par jour . *Si la température cible est dépassée, prenez la température du produit en utilisant une sonde de température. Enregistrer les résultats de la température du produit et les actions correctives prises - Vérifier les DLC de chaque produits , DLC secondaires des fabricants et ceux validées en interne. |  |
| --- | --- | --- |
| Limites: | Chambre/ armoire positifs : 0°C to 4°C | Si la température du produit est entre 5 ° C et 8 ° C appelez le service technique Si possible, déplacez tous les produits à une autre unité de réfrigération et les utilisez vers la fin de journée. Si pas utilisez à la fin de la journée, rejetez les aux poubelles ! |
|  | Température critique au niveau du produit >8°C | Si la température est >8°C, Rejetez-les |
| Limites: | Chambre / armoire négatifs -18°C Limite de T°C critique du produit >-15°C | Si la température du produit est entre -15°C et -18°C Appelez le service technique. Si la température du produit est entre -12°C et -15°C Appelez le service technique et déplacez tous les produits à un autre congélateur. Si la T°C du produit > -12°C, Décongelez et utilisez les dans les 24 heures ou rejetez. |
| Rappel des T° de stockage max : Arrêtée ONSSA n°1289-22 | Viande et volailles : 03°C ¦ Poissons : 02°C ¦ BOFL : 06°C ¦ Produits surgelés : -18 °C A noter que la DLC est conditionnée par une température de conservation définie ( si T° augmente la DLC diminue ) |  |